中國醫藥大學局部排氣裝置定期檢查表

系所(科)：                              實驗室：                                           檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查部份（項目） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。 |  |  |  |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃積聚情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況。 |  |  |  |  |
| 4 | 導管接觸部份之狀況。 |  |  |  |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 |  |  |  |  |
| 6 | 吸氣及排氣之能力。 |  |  |  |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 |  |  |  |  |
| 8 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.本表依「職業安全衛生管理辦法」第40條規定辦理。 2.本定期檢查表應每年檢查1次，並予記錄保存3年備查。 |

檢查人員：						       實驗室負責老師：                           系所(科)主管：