中國醫藥大學低壓電氣設備定期檢查表

系所(科)：                              實驗室：

設備名稱：                                                                               檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查部份（項目） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低壓受電盤及分電盤之動作試驗。 | 電驛 |  |  |  |  |
| 2 |  | 儀表 |  |  |  |  |
| 3 |  | 切換開關 |  |  |  |  |
| 4 | 低壓用電設備 | 絕緣情形 |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地電阻 |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他安全設備狀況 |  |  |  |  |
| 7 | 自備屋外低壓配電線路情況 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」第31條規定：應對低壓(<600V)電氣設備進行定期檢查。 2.本定期檢查表應每年檢查1次，並予記錄保存3年備查。 |

檢查人員：						       實驗室負責老師：                           系所(科)主管：