化學實(試)驗室安全衛生自評表

| 學校名稱 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系所/單位名稱 |  |
| 實驗室名稱/位置 |  |
| 實驗室性質 |  |
| 實驗室負責人 職稱及姓名 職稱及姓名 |  | 聯絡人職稱及姓名 |  |
| 實驗室進出人數 |  | 電話： E-mail: |  |
| 自評填表人 職稱及姓名 |  | 填表日期 |  |

填寫說明：

請針對貴單位實際情形填寫，若有做到則填〝是〞，若未做到或部分做到則填〝否〞，若無

此項設備及設施則填〝不適用〞，詳細作法請參照評鑑表使用說明。

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 化學品儲存時是否考慮相容性 |  |  |  | 參考每一化學品的MSDS，瞭解何為不相容物，不能將不相容物擺在一起 |  |
| 92 | 化學品容器標示是否適當 |  |  |  | 清楚標示且內容與標示不能不相同 |  |
| 93 | 化學藥品不存放於地面 |  |  |  | 防止踢倒 |  |
| 94 | 有害液體儲存高度不得超過1.5m |  |  |  | 防止意外落下打傷人員 |  |
| 95 | 過氧化物不可過期 |  |  |  | 過氧化物不穩定，易釋放出氧，開啟時有爆炸之虞 |  |
| 96 | 易燃藥品週遭不可存放可燃物 |  |  |  | 以防止火爆 |  |
| 97 | 揮發性溶劑需置於抽氣通風櫃內 |  |  |  | 以防止溶劑污染 |  |
| 98 | 設有合適的藥品搬運籃 |  |  |  | 藥品不慎傾倒時，不致直接危害人員 |  |
| 99 | 儲物台應有防滑邊 |  |  |  | 以防止藥品由台邊掉落 |  |
| 100 | 儲物架應有防止物品掉落之護欄，且重物宜放置在低下處 |  |  |  | 以防重心不穩及藥品由高處掉落 |  |
| 101 | 藥品櫃是否可以上鎖 |  |  |  |  |  |
| 102 | 緊急沖淋及洗眼裝置有明顯標示且未受阻礙 |  |  |  | 以便需要時可適時使用 |  |
| 103 | 設有急救箱，並定位標示 |  |  |  | 藥品不得過期 |  |
| 104 | 緊急沖淋裝置及洗眼器距危害點均在三十公尺以內 |  |  |  | 危害點是指操作實驗的區域 |  |
| 105 | 洗眼器每天測試一次 |  |  |  | 確定有水及水壓夠大 |  |
| 106 | 緊急沖淋裝置需每週測試 |  |  |  | 確定有水及水壓夠大 |  |
| 107 | 設有腐蝕性物質溢漏處理工具 |  |  |  | 查MSDS，瞭解物質的特性 |  |
| 108 | 設有溶劑溢漏處理工具 |  |  |  | 查MSDS，瞭解使用物質的特性 |  |
| 109 | 實驗室內走道應有80公分，且主要走道在1公尺以上 |  |  |  |  |  |
| 110 | 本生燈應有適當的軟管，並設置緊急遮斷閥及偵測器 |  |  |  | 軟管不能破損或有折曲處 |  |
| 111 | 有害廢棄物是否適當分類、儲存及處置 |  |  |  | 明確標示，棄置時須經一定認可程序 |  |
| 112 | 操作人員是否都充分瞭解其所用化學物質之標示及物質安全資料表之內涵 |  |  |  |  |  |
| 113 | 配戴適當之安全眼鏡 |  |  |  | 進入實驗室需配戴安 全眼鏡 |  |
| 114 | 佩戴適當之防護手套 |  |  |  |  |  |
| 115 | 備有硝基或丁基橡膠手套以處理洩漏 |  |  |  | 厚層手套 |  |
| 116 | 穿著適當之實驗衣或圍裙（需為棉製品防止高溫時收縮），且禁穿露趾鞋 |  |  |  |  |  |
| 117 | 備有呼吸防護具（如濾毒罐） |  |  |  |  |  |
| 118 | 備有呼吸防護具訓練紀錄 |  |  |  |  |  |
| 119 | 毒性氣體是否儲存於通風櫥櫃 |  |  |  | 毒性氣體例如附表一所示 |  |
| 120 | 毒性氣體設有偵測系統 |  |  |  | 若濃度太高，會有警告訊息 |  |
| 121 | 壓縮氣體瓶要適當標示，且儲存於室內之備用壓縮氣體不可超過一支 |  |  |  | 以防止壓縮氣體發生意外 |  |
| 122 | 壓縮氣體瓶要正確固定，且例行性地對鋼瓶進行測漏試驗（尤其是更換氣體時） |  |  |  |  |  |
| 123 | 排煙櫃合乎標準（風速），且可正常運作，並有保養，檢測紀錄 |  |  |  | 可用發煙管及風速器測試。操作時的拉門處風速需大於0.5 m/s，否則效果不佳 |  |
| 124 | 排煙櫃是否堵塞 |  |  |  | 不可堆置物品於櫃內，會影響抽氣氣流 |  |
| 125 | 是否保持收集器（trap）中裝填有水（定期放水） |  |  |  | 防止有害物逆衝 |  |
| 126 | 是否有可防漏及防穿刺之盛裝銳利物件的容器，且容器不可放置過滿 |  |  |  | 實際盛裝量不宜超過2/3 |  |
| 127 | 門上是否有適當的危險警告標誌(如〝有害物物質〞運作場標誌) |  |  |  | 特別是雷射、放射性物質 |  |
| 128 | 是否有禁止吸菸及飲食之告示 |  |  |  |  |  |
| 129 | 櫥櫃是否有危險警告標誌 |  |  |  | 例如藥品櫃外應有清楚警告標示 |  |
| 130 | 儲放化學物質的水箱是否有標明不可儲放食物標示，且未存放食物 |  |  |  |  |  |

附表一   毒性物質

例如：特定化學物質及有機溶劑

＊特定化學物質

一、甲類物質

1. 黃磷火柴     YELLOW PHOSPHORUS MATCH

2. 聯苯胺及其鹽類      BENZIDINE AND ITS SALTS

3. 4－氨基聯苯及其鹽類    4－ AMINODIPHENYL AND ITS SALTS

4 .4－硝基聯苯及其鹽類    4－ NITRODIPHENYL AND ITS SALTS

5.β－  胺及其鹽類   β－ NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS

6. 含苯膠糊(含苯容量佔該膠糊之溶劑(含稀釋劑)超過百分之五者)

7. 二氯甲基醚 BIS-CHLOROMETHYL ETHER

8. 含有 2 至 5 或 7 列舉物佔其重量超過舉物佔其重量超過百分之

一之製劑及其他之物

二、乙類物質

1. 二氯聯苯胺及其鹽類 DICHLOROBENZIDINE AND ITS SALTS

2. α－  胺及其鹽類  α－ NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS

3. 鄰－二甲基聯苯胺及其鹽類     O-TOLIDINE AND ITS SALTS

4. 二甲氧基聯苯胺及其鹽類       DIANISIDINE AND ITS SALTS

5. 鈹及其化合物(鈹合金時，含有鈹佔其重量超過百分之三者為限)

BERYLLIUM AND ITS COMPOUNDS

6. 三氯甲苯   BENZOTRICHLORIDE

7. 多氯聯苯    POLYCHLORINATED BIPHENYL

8.含有 1 至 7 列舉物佔其重量超過百分之一之製劑及其他之物(鈹

合金時，含有鈹佔其重量超過百分之三為限)。

三、丙類物質

(一)丙類第一種物質

1. 次乙亞胺  ETHYLENEIMINE

2. 氯乙烯  VINYL CHLORIDE

3. 對－二甲胺基偶氮苯  P-DIMETHYLAMINOAZOBENZENE

4 . 3.3.-二氯 -4.4.-二胺基苯化甲烷  3.3.-DICHLORO-4.4.- DIAMINE-DIPHENYL METHANE

5.四羰化鎳NICKEL CARBONYL

6.氯甲基甲基醚  CHLOROMETHYL METHYL ETHER

7. β－丙內酯   β－ PROPIOLACTONE

8. 苯BENZENE

9.丙烯醯胺    ACRYLAMIDE

10.丙烯睛   ACRYLONITRILE

11.氯     CHLORINE

12.氰化氫   HYDROGEN CYANIDE

13..溴化甲烷  METHYL BROMIDE

14.二異氰酸甲苯  TOLUENE DIISOCYANATE

15. 4.4.－異氰酸二苯甲烷   METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE

16.二異氰酸異佛爾酮   ISOPHORONE DIISOCYANATE

17.異氰酸甲酯METHYL ISOCYANATE

18.對－硝基氯苯P-NITROCHLOROBENZENE

19.氟化氫    HYDROGEN FLUORIDE

20.碘化烷   METHYL IODIDE

21硫化氫   HYDROGEN SULFIDE

22硫酸二甲酯  DIMETHYL SULFATE

23含有 1 至 22 列舉物佔其重量超過百分之一製劑及其他之物。

(二)丙類第二種物質

1.奧黃  AURAMINE

2.苯胺紅 MAGENTA

3.含有 1 及 2 列舉物佔其重量超過百分之一之製劑及其他之物。

(三)丙類第三種物質

1.石綿ASBESTOS

2.鉻酸及鉻酸鹽  CHROMIC ACID AND CHROMATES

3.煤焦油  COAL TAR

4.三氧化二砷ARSENIC TRIOXIDE

5.重鉻酸及其鹽類DICHROMIC ACID AND ITS SALTS

6.烷基汞化物(烷基以甲基或乙基為限)  ALKYL MERCURY COMPOUNDS

7.鄰－二睛苯O-PHTHALODINITRILE

8 .鎘及其化合物     CADMIUM AND ITS COMPOUNDS

9.五氧化二釩VANADIUM PENTAOXIDE

10.氰化鉀POTASSIUM CYANIDE

11.氰化鈉 SODIUM CYANIDE

12.汞及其無機化合物  MERCURY AND ITS INORGANIC COMPOUNDS

13.硝化乙二醇   NITROGLYCOL

14.五氯化酚及其鈉鹽PENTACHLOROPHENOL AND ITS SODIUM SALTS

15.錳及其他合物(氫氧化錳除外) MANGANESE AND ITS COMPOUNDS

EXCEPT MANGANESE HYDROOXIDE)

16.含有 1 至 15 列舉物佔其重量超過百分之一之製劑及其他之物

四．丁類物質

1.氨   AMMONIA

2.一氧化碳  CARBON MONOOXIDE

3.氯化氫  HYDROGEN CHLORIDE

4.硝酸NITRIC ACID

5 .二氧化硫 SULFUR DIOXIDE

6 .酚PHENOL

7.光氣PHOSGENE

8.甲醛  FORMALDEHYDE

9.硫酸SULFURIC ACID

10.含有 1 至 9 列舉物佔其重量超過百分之一之製劑及其他之物。

＊有機溶劑

Ⅰ、第一種有機溶劑

1.  三氯甲烷TRICHLOROMETHANE

2.  1,1,2,2,－四氯乙烷   1,1,2,2,－ TETRACHLOROETHANE

3. 四氯化碳   TETRACHLOROMETHANE

4.  1,2,－二氯乙烯    1,2,－ DICHLOROETHYLENE

5.  1,2,－二氯乙烷   1,2,－ DICHLOROETHANE

6.  二硫化碳   CARBON DISULFIDE

7.  三氯乙烯TRICHLOROETHYLENE

8. 僅由1.至7.列舉之物質之混合物。

Ⅱ、第二種有機溶劑

1. 丙酮    ACETONE

2. 異戊醇     ISOAMYL ALCOHOL

3. 異丁醇    ISOBUTYL ALCOHOL

4. 異丙醇    ISOPROPYL ALCOHOL

5. 乙醚     ETHYL ETHER

6. 乙二醇乙醚     ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER

7. 乙二醇乙醚醋酸 ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE

8. 乙二醇丁醚    ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER

9. 乙二醇甲醚   ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

10. 鄰－二氯苯    O-DICHLOROBENZENE

11. 二甲苯   XYLENE

12. 甲酚   CRESOL

13. 氯苯  CHLOROBENZENE

14. 乙酸戊酯  AMYL ACETATE

15. 乙酸異戊酯   ISOAMYL ACETATE

16. 乙酸異丁酯   ISOBUTYL ACETATE

17. 乙酸異丙酯   ISOPROPYL ACETATE

18. 乙酸乙酯     ETHYL ACETATE

19. 乙酸丙酯    PROPYL ACETATE

20. 乙酸丁酯    BUTYL ACETATE

21. 乙酸甲酯     METHYL ACETATE

22. 苯乙烯    STYRENE

23. 1,4,－二氧陸圜     1,4,－ DIOXAN

24. 四氯乙烯   TETRACHLOROETHYLENE

25. 環己醇     CYCLOHEXANOL

26. 環己酮    CYCLOHEXANONE

27. 1－丁醇     1－ BUTYL ALCOHOL

28. 2－丁醇    2－ BUTYL ALCOHOL

29. 甲苯     TOLUENE

30. 二氯甲烷      DICHLOROMETHANE

31. 甲醇      METHYL ALCOHOL

32. 甲基異丁酮      METHYL ISOBUTYL KETONE

33. 甲基環己醇      METHYL CYCLOHEXANOL

34. 甲基環己酮      METHYL CYCLOHEXANONE

35. 甲丁酮      METHYL BUTYL KETONE

36. 1,1,1,－三氯乙烷      1,1,1,－ TRICHLOROETHANE

37. 1,1,2,－三氯乙烷      1,1,2,－ TRICHLOROETHANE

38.丁酮     METHYL ETHYL KETONE

39. 二甲基甲醯胺    N﹐N-DIMETHYL FORMAMIDE

40. 四氫喃     TETRAHYDROFURAN

41. 正己烷      N-HEXANE

42. 僅由1.至41.列舉之物質之混合物

Ⅲ、第三種有機溶劑

1. 汽油   GASOLINE

2. 煤焦油精     COAL-TAR NAPHTHA

3. 石油醚     PETROLEUM ETHER

4. 石油精     PETROLEUM NAPHTHA

5. 輕油精     PETROLEUM BENZINE

6. 松節油     TURPENTINE

7. 礦油精  MINERAL SPIRIT ( MINERAL THINNER PETROLEUM SPIRIT﹐

WHITE SPIRIT)

8. 僅由1.至7.列舉之物質之混合物。