消防安全及空間規劃自評表
學校名稱		地 址
系所/單位名稱
實驗室名稱/位置
實驗室性質
實驗室負責人 職稱及姓名 / 職稱及姓名		聯絡人職稱及姓名
實驗室進出人數		電話： / E-mail:
自評填表人 職稱及姓名		填表日期

填寫說明：
請針對貴單位實際情形填寫，若有做到則填〝是〞，若未做到或部分做到則填〝否〞，若無
此項設備及設施則填〝不適用〞，詳細作法請參照評鑑表使用說明。

法規要求
項目	檢查項目	是	否	不適用	填寫說明	備註
1	通道不得阻礙或堵塞
2	實驗室出入口不可堵塞
3	滅火器不得被阻礙
4	通道出入口須有照明設備與標示
5	滅火器數量是否適宜
6	滅火設備之位置規劃是否適宜
7	實驗室應標示緊急疏散路線圖
8	緩降機設備是否需要，位置與基座是否穩固
9	實驗室是否有緊急電源之供應
10	實驗室是否有火災警報系統

一般要求
項目	檢查項目	是	否	不適用	填寫說明	備註
11	應備妥化學物質清單
12	應備妥物質安全資料表
13	消防設備應標示
14	應實施疏散演練
15	應實施滅火訓練
16	電氣容量是否負載過高

設施
項目	檢查項目	是	否	不適用	填寫說明	備註
17	實驗室出入口、安全門是 / 否為耐火材料
18	實驗室是否規劃防火區隔
19	通風排氣設施是否為防火 / 材料
20	排煙櫃是否設置火災偵測
21	實驗室是否有緊急灑水設備

四、危險物儲存使用
項目	檢查項目	是	否	不適用	填寫說明	備註
22	化學品儲存是否考慮相容性
23	化學品儲存有否通氣櫃
24	化學品儲存區有否準備洩漏圍堵設備器材
25	危險物之儲存量/使用量是否管制與控制
26	儲存區/使用位置是否標示
27	廢棄之化學品是否妥善收集
28	實驗室是否使用電氣直接加熱（Water Bath）
29	實驗室高溫爐是否妥善隔離尤其易燃物
30	可燃性廢液儲存場所之電氣設備是否為防爆裝置

五、管理
項目	檢查項目	是	否	不適用	填寫說明	備註
31	實驗室是否有緊急應變小組組織
32	實驗室是否有防火管理人之組織
33	消防系統是否規劃檢點、檢查、測試之計劃
34	消防系統是否妥善維護保養（定期）
35	消防器材是否過期
36	滅火設備配置是否適宜
37	實驗室是否有緊急連絡之機制
38	實驗室是否有火警事故調查報告之機制
39	實驗室是否動火許可制度
40	學校是否準備實驗室配置圖